Tabel 11.11

Toelaatbare afmetingen van naar buiten draaiende ramen

Raamhout-	Raam-	Toelaatbare raamhoogte bij winddrukken van 720-3250 Pa

afmeting	breedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

54 × 78	≤ 400		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1785	1764	1739	1715

500			1800	1800	1800	1800	1800	1800	1793	1747	1715	1688	1668	1645	1623

600			1800	1800	1800	1800	1800	1748	1688	1645	1615	1591	1572	1550	1530

700			1800	1800	1800	1700	1581	1491	1421	1373	1341	1315	1296	1274	1253

800			1800	1800	1713	1493	1342	1233	1153	1101	1067	1039	1020	997	976

900			1800	1723	1455	1300	1191	1108	1036	990	959	935	918	897	879

1000			1525	1397	1196	1106	1040	982	919	-	-	-	-	-	-

1100			1271	1207	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

54 × 90	≤ 400		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1791	1767

500			1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1767	1739	1719	1694	1672

600			1800	1800	1800	1800	1800	1800	1739	1695	1664	1639	1620	1597	1576

700			1800	1800	1800	1793	1661	1561	1483	1431	1396	1368	1348	1323	1301

800			1800	1800	1800	1622	1447	1320	1226	1167	1128	1097	1075	1049	1026

900			1800	1795	1567	1389	1266	1175	1100	1048	1013	986	966	943	923

1000			1778	1480	1255	1156	1084	1029	974	928	-	-	-	-	-

1100			1489	1340	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

66 × 78	600			800	800	800	800	800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

700			1800	1800	1800	1800	1800	1800	1785	1708	1657	1616	1587	1552	1521

800			1800	1800	1800	1800	1800	1765	1606	1504	1438	1385	1349	1306	1268

900			1800	1800	1800	1732	1632	1491	1380	1308	1261	1223	1197	1165	1137

1000			1539	1539	1539	1407	1298	1217	1154	1111	1083	1060	1044	1024	1006

1100			1283	1283	1283	1217	1141	1038	-	-	-	-	-	-	-

66 × 90	≤ 700		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

800			1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1767	1692	1640	1579	1524

900			1775	1775	1775	1775	1741	1687	1637	1556	1490	1438	1402	1359	1320

1000			1564	1564	1564	1564	1496	1387	1304	1249	1213	1184	1163	1139	1116

1100			1428	1428	1428	1428	1371	1247	1143	1073	1028	-	-	-	-

1200			1292	1292	1292	1292	1245	1107	-	-	-	-	-	-	-

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

Uitgangspunten				54 × 78	54 × 90	66 × 66	66 × 78	66 × 90

Minimumaantal lijmvlakken	4		4		5-6		5-6		5-6

in verbinding *

Maximale					II		III		II		II		III

gebruiksbelastingklasse

(zie 20.3.1.2)

-	Indien niet wordt voldaan aan het minimum aantal lijmvlakken moet de toelaatbaarheid van toe te passen raamafmetingen door berekeningen worden aangetoond.

-	Eisen voor een weerstandsklasse (Inbraakwerendheid) kunnen maatgevend zijn en beperkingen met zich meebrengen (zie de betreffende SKH-publicatie 98-08).

-	De in rekening te brengen winddruk moet vastgesteld worden zoals is omschreven in paragrafen. Voor prestatie wind- en waterdichtheid zie § 18.4.3.

-	Raambreedte ≤ 1,1 x de raamhoogte.

Tabel 11.12

Toelaatbare afmetingen van valramen

Raamhout-		Raam-	Toelaatbare raamhoogte bij winddrukken van 720-3250 Pa

afmeting		breedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

54 × 78¹		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

800		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1570	1472	1408	1358	1323	1282	1245

1000		1500	1500	1500	1384	1279	1200	1139	1098	1070	1048	1032	1013	992

1200		1400	1400	1267	1170	1071	1000	946	909	885	866	851	835	820

54 × 90		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

800		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1502	1411	1352	1305	1272	1235	1202

1000		1500	1500	1474	1336	1238	1165	1107	1069	1043	1022	1007	981	955

1200		1400	1400	1232	1123	1034	969	918	885	862	843	830	815	801

1400		1300	1201	1039	965	909	865	828	803	786	771	761	749	737

66 × 78¹		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

800		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

1000		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1480	1435	1404	1367	1334

1200		1400	1400	1400	1400	1400	1382	1314	1268	1237	1212	1190	1154	1123

1400		1300	1300	1300	1300	1268	1182	1116	1072	1043	1019	1002	982	964

66 × 90		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

800		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

1000		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1471	1400	1354	1317	1291	1260	1232

1200		1400	1400	1400	1400	1363	1289	1231	1184	1140	1105	1081	1054	1029

1400		1300	1300	1300	1260	1164	1093	1037	1000	975	954	939	922	905

66 × 102		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

800		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

1000		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1464

1200		1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1356	1321	1292	1272	1248	1226

1400		1300	1300	1300	1300	1300	1287	1208	1157	1123	1096	1077	1054	1033

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

Uitgangspunten				54 × 78¹	54 × 90	66 × 78 ¹	66 × 90	66 × 102

Raamuitvoering ¹			stomp	opdek	stomp	opdek	opdek

Maximumaantal op te nemen	1		1-2		1		1-2		1-2

kierdichtingen

-	Eisen voor een weerstandsklasse (Inbraakwerendheid) kunnen maatgevend zijn en beperkingen met zich meebrengen (zie de betreffende SKH-publicatie 98-08).

-	De in rekening te brengen winddruk moet vastgesteld worden zoals is omschreven in paragrafen 18.3.5 t/m 18.3.8. Voor prestatie wind- en waterdichtheid zie § 18.4.3.

Tabel 11.13

Toelaatbare afmetingen van uitzetramen

Raamhout-		Raam-	Toelaatbare raamhoogte bij winddrukken van 720-3250 Pa

afmeting		breedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

54 × 78		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1785	1764	1739	1715

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1688	1645	1615	1591	1572	1550	1530

800		1600	1600	1600	1493	1342	1233	1153	1101	1067	1039	1020	997	976

1000		1500	1397	1196	1106	1040	982	919	878	851	830	815	797	781

1200		1367	1183	997	917	859	815	779	754	738	724	714	702	691

1400		1168	998	883	826	783	747	718	697	684	672	664	653	644

54 × 90		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1791	1767

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1695	1664	1639	1620	1597	1576

800	1600	1600	1600	1600	1447	1320	1226	1167	1128	1097	1075	1049	1026

1000		1500	1480	1255	1156	1084	1029	974	928	898	874	857	837	820

1200		1400	1236	1049	961	898	850	811	785	768	753	743	730	718

1400		1228	1042	919	859	813	776	746	724	709	697	689	678	668

66 × 78		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

800		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1504	1438	1385	1349	1306	1268

1000		1500	1500	1500	1407	1298	1217	1154	1111	1083	1060	1044	1024	1006

1200		1400	1400	1282	1193	1089	1015	959	921	896	876	862	845	829

1400		1300	1267	1085	1004	943	895	856	829	811	796	785	771	759

66 × 90		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

600		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

800		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1579	1524

1000		1500	1500	1500	1500	1496	1387	1304	1249	1213	1184	1163	1139	1116

1200		1400	1400	1400	1324	1245	1172	1094	1044	1012	986	967	946	926

1400		1300	1300	1231	1126	1051	993	947	915	894	876	864	848	934

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

Uitgangspunten				54 × 78	54 × 90	66 × 78	66 × 90	66 × 102

Maximumaantal op te nemen	1		1-2		1		1-2		1-2

kaderdichtingen

-	Eisen voor een weerstandsklasse (Inbraakwerendheid) kunnen maatgevend zijn en beperkingen met zich meebrengen (zie de betreffende SKH publicatie 98-08).

-	De in rekening te brengen winddruk moet vastgesteld worden zoals is omschreven in paragrafen 18.3.5 t/m 18.3.8. Voor prestatie wind- en waterdichtheid zie § 18.4.3.

Tabel 11.14

Toelaatbare afmetingen van Fransbalkonkozijn met draaiende delen

Raamhout-		Raam-	Toelaatbare raamhoogte bij winddrukken van 720-3250 Pa

afmeting		breedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

66 × 102		≤ 750	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100

Aanvullende voorwaarden:

-	alleen in de houtzwaarte raamhout 66 × 102 mm;

-	onderdorpel uitvoeren in minimaal 190 mm breedte uit minimaal 2 delen (principe stapeldorpel katern 15);

-	uitvoering één draaiend deel met één draaival bewegend deel;

-	verbindingen volgens katern 15;

-	stolpconstructie en stapeldorpel volgens principe tekening 20.03;

-	alleen uitvoeren in draaival uitvoering met ‘grote goot’ (minimaal 225 mm² waterafvoer tekening 20.03);

-	detaillering vooraf overleggen met certificerende instelling;

-	geheel uitvoeren met een extra voorlaklaag aanvullend op de minimaal 2 grondlagen (minimaal 140 µm);

-	de aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing voor een kozijn waarvan de stijlen en de boven- en onderdorpel aan het bouwkundig kader zijn bevestigd;

-	het kozijn mag geen dragende functie hebben. De eventuele hekwerken of afscheidingen mogen niet aan de kozijnstijlen worden bevestigd. De duurzaamheid van de bevestiging moet blijvend aan de (veiligheid) eisen van het Bouwbesluit voldoen. Zie ook BRL 4107 (Balustraden).

Opmerkingen:

-	Wind- en waterdichtheid en functioneren van hang- en sluitwerk kan sterk afhankelijk zijn van uitvoeringswijze en vervolghandelingen zoals beglazen op de bouwplaats. Zie ook de katernen 1, 12 en 18.

-	Eisen voor een weerstandsklasse (Inbraakwerendheid) kunnen maatgevend zijn en beperkingen met zich mee brengen (zie de betreffende SKH publicatie 98-08).

Tabel 11.15

Toelaatbare afmetingen van tuimelramen

Raamhout-		Raam-	Toelaatbare raamhoogte bij winddrukken van 720 t.m. 3250 Pa

afmeting		breedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

54 × 78		≤ 600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1786	1759	1734

800		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1754	1707	1675	1647	1627	1603	1580

1000		1800	1800	1800	1800	1763	1692	1632	1589	1558	1533	1515	1492	1471

1200		1800	1800	1800	1744	1662	1595	1539	1498	1470	1446	1428	1407	1387

1400		1600	1600	1600	1600	1585	1520	1465	1426	1399	1376	1360	1339	1320

54 × 90		≤ 600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

800		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1756	1723	1695	1675	1650	1626

1000		1800	1800	1800	1800	1800	1741	1679	1635	1604	1578	1559	1536	1514

1200		1800	1800	1800	1795	1711	1642	1584	1542	1513	1489	1471	1449	1429

1400		1600	1600	1600	1600	1600	1566	1509	1469	1440	1417	1400	1380	1360

66 × 78		≤ 900	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

1000		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1789	1767	1741	1716

1100		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1768	1738	1717	1691	1667

1200		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1798	1750	1716	1687	1666	1641	1618

1300		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1676	1648	1628	1603	1580

1400		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1589	1565	1542

66 × 90		≤ 1200	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

1300		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700

1400		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

-	De in deze tabel vermelde gegevens hebben alleen betrekking op sterkte, stijfheid en sterkte van de verbindingen.

-	De in rekening te brengen winddruk moet vastgesteld worden zoals is omschreven in paragrafen 18.3.5 t/m 18.3.8.

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

-	Raambreedte ≤ 1,1 × de raamhoogte.

-	Eisen van inbraakwerendheid kunnen maatgevend zijn (zie de betreffende SKH-publikatie 98-08).

-	Wind- en waterdichtheid niet gekwantificeerd/niet algemeen bekend (zie katern 18 tabel 18.4.3).

Tabel 11.11

Toelaatbare afmetingen van naar buiten draaiende ramen

Bron: KVT katern 20

Tabel 11.12

Toelaatbare afmetingen van valramen

Bron: KVT katern 20

Tabel 11.13

Toelaatbare afmetingen van uitzetramen

Bron: KVT katern 20

Tabel 11.14

Toelaatbare afmetingen van Fransbalkonkozijn met draaiende delen

Bron: KVT katern 20

Tabel 11.15

Toelaatbare afmetingen van tuimelramen

Bron: KVT katern 20